| СОГЛАСОВАНО Глава администрации муниципального образования г. Балаково ______________________О.Г. Мазунина ______________________2010 г. | УТВЕРЖДАЮ Управляющий трестом «Балаковомежрайгаз» ___________________А.Н. Шлёнкин ___________________2010г. |
| --- | --- |

ГРАФИК

опрессовок подземных газопроводов низкого

давления в г. Балаково на 2010 г.

| № п/п | Место прохождения газопровода н. давления | Дата проведения опрессовок | Протяженность, м | Отключается |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отключаемые жилые дома от системы газоснабжения | К-во квартир |
| 1 | От ГК-9-8 н/д по ул. Крупской до ГК-9-11 н/д и до ж/д. 5-а по ул. Шевченко | с 17.05.10 по 21.05.10 | Ø 159-991,55м; Ø 219-1036,07м; Ø 57-438,21м; Ø 76-414,7м; Ø 133-84,0м; | ул. Шевченко 1,3а,5а, ул. Заречная 44, п. Сазанлей кв. № 212: ул. Комарова 20,22; ул. Крупская 53,55,57,59,61,63,65; ул. С. Лазо 5,7,9,11; ул. Маяковского 54,56,58,60,62,64; кв. № 213: ул. Комарова 10,12,14,16; ул. Коммунальная 59,61,63,65,67,69,71; ул. С. Лазо 1,3а; ул. Крупская 60,62,64,66,70,72; кв. № 214: ул. Коммунальная 58,60,62,64,66,68,70,72,74; ул. Заречная, 59; кв. № 217: ул. Каховская 2а,4а; ул. Крупская 70,72а,76а,76,80,80а,82,84,92; кв. № 223: ул. С. Лазо 37,39,41,43; ул. Кутякова 74,76,78,80; ул. Комарова 48,50,52,54; ул. Дружбы 73,75,77,79,81,83; кв. № 279: ул. С. Лазо 101,103,105,107; ул. Минская 74,76,78,80,82,84,86; ул. Комарова 114,116,118; ул. Киевская 73,75,77,79,81,83,85; кв. № 282: ул. Минская 90,92,94,96,98,100,102,104,106,108,110; ул. Каховская 78,78/1,80,82; ул. Киевская 89,91,93,95,97,99,101,103,105,107; ул. С. Лазо 102,104; кв. № 283: ул. С. Лазо 92,94,96,98; ул. Казанская 91,93,95,97,99,101,103,105,107; ул. Каховская 72,74,76; ул. Киевская 92,94,96,98,100,102,104,106,108; кв. № 284: ул. С. Лазо 84,86,90; ул. Лобачевского 91,93,95,97,99,101,103,105,107; ул. Каховская 64,66,68,70; ул. Казанская 92,94,96,100,102,104,106,108; кв. № 238: ул. Каховская 58,60,62; ул. Лобачевского 90,92,94,96,100,98,102,104,106; ул. С. Лазо 76,78,80; ул. Котовского 91,93,95,97,99,101,103,105,107; кв. № 239: ул. Каховская 48,50,52,54; ул. Котовского 90,92,94,96,98,100,102,104; ул. С. Лазо 68,70,72,74; ул Калинина 91,93,95,97,99,101,103,105,107; кв. № 240: ул. Каховская 40,42,44,46; ул. Калинина 90,92,94,96,98,100,102,104,106; ул. С. Лазо 60,62,64,66; ул. Боженко 91,93,95,97,99,101,103,105,107; кв. №241: ул. Каховская 32,34,36,38; ул. Боженко 90,92,94,96,98,100,102,104,106; ул. С. Лазо 52,56,58; ул. Щорса 83,85,87,89,91,93,95,97,99; кв. № 221: ул. Каховская 24,26,28,30; ул. Щорса 90,92,94,96,98,100,102,104,106; ул. С. Лазо 44,46,48,50; ул. Кутякова 89,91,93,95,97,99,101,103,105; кв. № 220: ул. Каховская 16,18,20,22; ул Кутякова 90,92,94,96,98,100,102,104,106; ул. С. Лазо 36,38,40,42; ул. Дружбы 91,93,95,97,99,101,103,105; кв. № 219: ул. Каховская 8а,10,10а,12а,14; ул. Дружбы 90,92,94,96,98,100,102,104,106; ул. С. Лазо 28,30,32,34; ул. Астраханская 89,91,93,95,97,99,101,103,105; кв. № 218: ул. Каховская 6,8,10,12; ул. Астраханская 92,94,96,98,98а,100,102,104,106; ул. С. Лазо 20,22,26; ул. Строительная 87,89,91,93,95,97,99,101,103,105; кв. № 215: ул. Каховская 2,4б; ул Строительная 76,78,80,82,84,86,88,90,92,94; ул. С. Лазо 14,16,18; ул. Маяковского 75,77,79,81,83,85,87,91; кв. № 216: ул. С. Лазо 4,6,8,10; ул. Крупская 69,71,73,75,79,81,85; ул. Каховская 3а,6а,7а; ул. Маяковского 70,72,74,78,82,84,86,88 , ул. Каховская 7,3; ул. Каховская 1/1,1/2,1/3,5/1,7/1,9/1; ул. Заречная 40,42,44,46,171,172,173,174,175,176; ИП Тянькин | 1099 |
| 2 | ул. Трнавская от ГК-10-26 н/д до ГК-10-30 н/д ж/д 7 м-на | с 21.06.10 по 25.06.10 | Ø 159-1042,8м; Ø 108-477,2м; Ø 89-270,7м; Ø 57-409,4м; | ул. Трнавская 57,75,73,67,65,79,77,63,63а,55,61, Бульвар Роз 7,11,13; ИП Планкина, ИП Самылкина, ИП Сурганов, ИП Борисов | 1615 |
| 3 | ул. Трнавская от ГК-10-30 н/д до ГК-10-32 н/д | с 05.07.10 по 09.07.10 | Ø 159-1983,2м; Ø 108-392,9м; Ø 57-282,9м; | Бульвар Роз 1,3, ул. Н. Леонова 66,66а,67а,73,72,76,75,80,78; ИП Пахарева, ООО Лада | 1468 |
| 4 | ул. Пионерская от ГК-6-17 н/д до ГК-6-12 н/д ул. Красноармейской | с 19.07.10 по 23.07.10 | Ø 76-179,84м; Ø 159-631,67м; Ø 89-126,45м; Ø 140-549,18м; Ø 133-24,9м; Ø 100-66,8м; Ø 57-101,54м; | ул. Чапаева 127,129,131,125,1333,123,121,119,115,113,111,116а,116б,116в,116г,ул. Красноармейская 5,9,11; ИП Колесов, ИП Арикова | 1183 |
| 5 | ул. Кр. Звезда от ГК-29 вн/д | с 26.07.10 по 30.07.10 | Ø 219-1434,9м; Ø 159-168,6м; Ø 133-50,98м; Ø 108-361,3м; Ø 89-34,9м; Ø 57-306,2м; | кв. № 81: ул. Кр. Звезда 92,94,96,98,102,104,106,108,110,112; ул. 1 Мая 22,24,28; ул. Коммунистическая 97,99,101,103,103а,105,107,111; кв № 82: ул. Набережная 29,30,31,32,33,34,35,36; ул. 1 Мая 14,16,18,20; ул. Кр. Звезда 91а,91б, 93,95,97,99,101,103,105,107,109,11; кв. № 63: ул. Ленина 1,3а; ул. Набережная 24,24а,25,25а,26,26а,26б; ул. Вольская 2а; ул. Кр. Звезда 75,75а,77,77а,79,81,83,85,87; кв. № 64: ул. Ленина 5,5а; ул. Кр. Звезда 72,74,76,78,80,82,84,86,88,90; ул. Вольская 6; ул. Коммунистическая 77,79,81,85,87а,87б,89,91; кв. № 61: ул. 20 лет ВЛКСМ 7,9; ул. Кр. Звезда 56а,56б,58а58б,60,60а,60/1,62,64,64а,66,66а,68; ул. Ленина 8,10,12; ул. Коммунистическая 55,57,57а,59,59а,61,63,65,67,69,71,73; кв. № 62: ул. Набережная 13,15,16,18,19,20,22; ул. Ленина 4,6; ул. Кр. Звезда 49,51,53,55,59,61,63,65,67,69 кв. № 25: ул. 20 лет ВЛКСМ 8,10; ул. Коммунистическая 33,35а,35б,37,39,43,45,49,51,53; ул. Чапаева 5,7а; ул. Кр. Звезда 32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52 кв. № 24: ул. Кр. Звезда 31,33а,33б,33в,35,37,41,45,47; ул. Набережная 6,11,12,13; кв. № 22: ул. Чапаева 4,6,8; ул. Коммунистическая 11,13,15,17,21а,21б,23,25,27,31; ул. Топоринская 5,7,9,11; ул. Кр. Звезда 16,18,22,24,26,28,30,30а; кв. № 23: ул. Кр. Звезда 7,9,11,13,15,17,19,21,23,27,29,29а; ул. Топоринская 1; ул. Набережная 1,2,3,4,6; ИП Заутренников, ИП Леснов, ИП Грошев, Храм Святой Троицы, Усадьба Мальцева, ИП Рассамагин, ООО Сара | 238 |
| 6 | От ГК-29 в/д до ООО Изумруд | с 26.07.10 по 30.07.10 | Ø 76-527м; | ООО Изумруд | ООО Изумруд |
| 7 | ул. Студенецкая, ул. Колхозная, ул. Рабочая от ГК-30 до котельной с/ техники | с 16.08.09 по 20.08.09 | Ø 108-1650,27м; Ø 76-40м; Ø 57-12м; | - | - |
|  | Итого: |  | 14090,16 |  | 5603 |

Главный инженер                                                                          В.Г. Клапков

Исп. Дорофеев А.О.

62-57-62